## План загрузки
План работы ЦКП ММиГ на 2026–2027 гг.
№ п/п | Наименование оборудования (марка, модель, инвентарный номер) | Назначение и основные характеристики | Текущая загрузка (факт, ч/год) | Планируемая загрузка (план, ч/год) | Направление работ / Основные заказчики (Госзадание, гранты РНФ, хоздоговоры)
1 | Универсальная испытательная машина Zwick Roell Z100 с термокамерой | Квазистатические испытания на растяжение/сжатие от -80°С до +200°С. | 1650 | 1850 | Гранты РНФ, ПИШ, ПАО «Газпром нефть»
2 | Система оптического построения полей деформаций Vic3D | Бесконтактное измерение трехмерных полей деформаций методом КИ. | 1100 | 1400 | Совместно с Zwick/Instron, НИР СО РАН
3 | Инфракрасная камера IRBIS 8355 | Высокоскоростной тепловизионный контроль деформируемых образцов. | 850 | 1100 | Фундаментальные исследования, договора ТЭК
4 | Универсальная сервогидравлическая машина BiSS UT-100 (100 кН) | Циклические, усталостные и динамические испытания материалов. | 1980 | 2200 | Проекты Росатом, Сибур, авиастроение
5 | Универсальная разрывная машина Instron 5944 | Прецизионные малотоннажные испытания тонких пленок и полимеров. | 1420 | 1600 | Внутренние НИР, композиционные материалы
6 | Маятниковый копер ТСКМ-300 (до 300 Дж) | Определение ударной вязкости металлов и сплавов по Шарпи. | 680 | 850 | Заводы машиностроения, входной контроль
7 | Комплекс стендов для испытаний на ползучесть (растяжение/сжатие) | Длительные высокотемпературные испытания металлов под нагрузкой. | 4100 | 4800 | Круглосуточные тесты, ОДК-Авиадвигатель
8 | Комплекс стендов для испытаний на ползучесть (кручение/изгиб) | Определение ползучести конструкционных элементов при сложных НДС. | 3200 | 3600 | Энергетическое машиностроение, Роскосмос
9 | Экспериментальный стенд износа по ASTM G65 и G76 | Испытания на абразивный и газодинамический эрозионный износ. | 1150 | 1350 | Горнодобывающий сектор, нефтесервис
10 | Экспериментальный стенд гидроабразивного износа (Патент РФ №2509295) | Уникальный тест покрытий в потоке гидросмеси по спецметодике. | 920 | 1100 | Разработчики бурового оборудования, ТШО
11 | Камера соляного тумана ASCOTT S120iP | Ускоренные коррозионные испытания в соляном тумане. | 2800 | 3100 | Непрерывные циклы, антикор-покрытия
12 | Комплекс оборудования вакуумной инфузии | Изготовление малогабаритных композитных элементов. | 1050 | 1300 | Авиамоделирование, ПИШ, опытные образцы
13 | Комплекс детонационного напыления CCDS2000 | Нанесение износостойких, твердосплавных и термобарьерных покрытий. | 1380 | 1600 | Тяжелое машиностроение, ремонтные заводы
14 | Взрывная камера КВ-2 | Сварка взрывом, изготовление слоистых металлических композитов. | 540 | 700 | Оборонно-промышленный комплекс, НИР
15 | Установка электроискрового спекания SPS Labox 1575 | Консолидация порошковых материалов, получение нанокерамики. | 1550 | 1800 | Гранты РНФ, новые материалы, металлургия
16 | Твердомер Виккерса EMCO-TEST DuraScan 50 | Автоматическое измерение микротвердости и картирование свойств. | 2100 | 2400 | Массовый экспресс-анализ образцов
17 | Оптический микроскоп OLYMPUS GX-51 | Металлографический анализ, оценка структуры и дефектов. | 1850 | 2100 | Сопровождение всех механических тестов
18 | Электронный микроскоп Carl Zeiss MERLIN Compact | Высокоразрешающая сканирующая микроскопия, микроанализ. | 3100 | 3400 | Междисциплинарный заказ, ТОП-загрузка
19 | Комплекс метода конечных элементов Pioner | Численное моделирование процессов разрушения и ГРП. | 1900 | 2250 | Проектирование ГРП, Газпром, Роснефть
20 | Стенд - вращающаяся платформа со стратифицированным бассейном | Физическое моделирование геофизических течений и волн. | 720 | 900 | Лабораторные фундаментальные НИР
21 | Комплекс приготовления и контроля физ-хим свойств жидкостей | Синтез и аттестация буровых растворов, гелей и суспензий. | 1680 | 1950 | Химический инжиниринг, нефтесервис
22 | Реометр Anton Paar GmbH | Анализ вязкоупругих и реологических свойств жидкостей ГРП. | 2200 | 2500 | Стандартизация жидкостей ГРП, Газпромнефть
23 | Комплекс испытаний базовых свойств пропантов (ГОСТ/ISO) | Анализ фракционного состава, округлости, сопротивления раздавливанию. | 2450 | 2800 | Коммерческая сертификация пропантов
24 | Комплекс испытаний проводимости пачки пропантов (ISO 13503-5) | Оценка долгосрочной проницаемости трещины при сжатии. | 3400 | 3800 | Высоконагруженные круглосуточные тесты
25 | Комплекс испытаний песконесущей способности жидкостей ГРП | Моделирование транспорта проперта в динамических щелях. | 1250 | 1500 | Тестирование новых хим-формуляций
26 | Комплекс испытаний фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) | Определение пористости, абсолютной и фазовой проницаемости керна. | 1850 | 2100 | Исследования кернового материала
27 | Комплекс оборудования измерения параметров детонации | Регистрация скорости и давления детонационной волны в ВВ. | 480 | 600 | Фундаментальная физика горения и взрыва
28 | Набор взрывных камер для испытания ВВ | Безопасный подрыв навесок, аттестация взрывчатых веществ. | 610 | 750 | Испытания оборонной и горной тематики
29 | Водяная баня для изготовления литых зарядов ВВ | Подготовка образцов смесевых и литых составов к тестам. | 430 | 550 | Технологическое обеспечение взрывного блока
30 | Конструкторско-технологический комплекс (опытное производство) | Изготовление нестандартных захватов, оснастки и образцов. | 2600 | 2900 | Внутреннее обеспечение, внешние заказы
31 | Вычислительный кластер ИГиЛ СО РАН (11 узлов) | Параллельные высокопроизводительные вычисления МДТТ и ГД. | 5800 | 6500 | Распределенная круглосуточная ИТ-загрузка